2020년 국가안전대진단 점검결과(기상청)

국민의 안전과 생활편익 증진을 위한 혁신적인 날씨 서비스 개편

분류대상	대상명칭	위치	점검일	주요 지적사항	조치사항
급경사지 (옹벽포함)	영월기상관측소 사면	강원도 영월군 영월읍 하송리 322	6.16.	지적사항 없음 *’13년 3월 낙석 발생	-
급경사지 (옹벽포함)	동두천기상관측소 사면	경기도 동두천시 생연동 428-5	6.18.	지적사항 없음 * ’11년 7월 사면붕락 발생	-
급경사지 (옹벽포함)	면봉산기상레이더 석축	경상북도 청송군 현서면 무계리 산21-4	6.25.	지적사항 없음	조치 완료 (’19년 5~12월 보수공사 실시)
급경사지 (옹벽포함)	백령도기상레이더 사면	인천광역시 옹진군 백령면 연화리 산242-1	7.2.	청사 진입로 사면 풍화침식 발생	풍화침식 발생 부분 정비 예정
급경사지 (옹벽포함)	양평자동기상관측소 옹벽	경기도 양평군 양평읍 양근리 192-25	7.10.	일부 균열, 단차 발견	주기적인 점검
급경사지 (옹벽포함)	울진기상관측소 사면	경상북도 울진군 울진읍 연지리 132	7.16.	’19년 10월 태풍에 의한 토사 유실로 복구공사 진행 중	복구공사 진행 중 (8월)
기상관측시설	안면도기후변화감시소 온실가스관측 철탑	충청남도 태안군 안면읍 승언리 1764-6	7.15.	지적사항 없음	-
국가기반시설	기상청 청사	서울특별시 동작구 신대방동 460-18	7.7.	지적사항 없음	-
국가기반시설	국가태풍센터 청사	제주시 서귀포시 남원읍 한남리 1622-1	6.9.	지적사항 없음	-
국가기반시설	국가기상슈퍼컴퓨터센터 청사	충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청리 802	7.6.	지적사항 없음	-
국가기반시설	국가기상위성센터 청사	충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 636-10	7.16.	옥상 방수 손상 확인	옥상 방수 보수공사 예정